## Sheet1
Δh, мм	P, Па	Q, л/мин	Q, м^3/с		x	y		x	y	x^2	y^2	x*y
5	10	0.384	0.0000064		10	0.0000064		10	0.0000064	100	4.096E-11	0.000064
10	20	0.785	1.30833333333333E-05		20	1.30833333333333E-05		20	1.30833333333333E-05	400	1.71173611111111E-10	0.000261666666666667
15	30	1.18	1.96666666666667E-05		30	1.96666666666667E-05		30	1.96666666666667E-05	900	3.86777777777778E-10	0.00059
20	40	1.552	2.58666666666667E-05		40	2.58666666666667E-05		40	2.58666666666667E-05	1600	6.69084444444445E-10	0.00103466666666667
25	50	1.77	0.0000295		50	0.0000295		50	0.0000295	2500	8.7025E-10	0.001475
30	60	2.296	3.82666666666667E-05		60	3.82666666666667E-05		60	3.82666666666667E-05	3600	1.46433777777778E-09	0.002296
35	70	2.659	4.43166666666667E-05		70	4.43166666666667E-05		70	4.43166666666667E-05	4900	1.96396694444444E-09	0.00310216666666667
40	80	3.033	0.00005055		80	0.00005055		80	0.00005055	6400	0.0000000025553025	0.004044
45	90	3.459	0.00005765		90	0.00005765		90	0.00005765	8100	0.0000000033235225	0.0051885
50	100	3.716	6.19333333333333E-05		100	6.19333333333333E-05		100	6.19333333333333E-05	10000	3.83573777777778E-09	0.00619333333333333
55	110	4.122	0.0000687		110	0.0000687		110	0.0000687	12100	0.00000000471969	0.007557
60	120	4.484	7.47333333333333E-05		120	7.47333333333333E-05		60	3.78121212121212E-05	4600	1.81825484848485E-09	0.00289148484848485
70	140	5.215	8.69166666666667E-05		140	8.69166666666667E-05
80	160	5.584	9.30666666666667E-05		160	9.30666666666667E-05
90	180	5.851	9.75166666666667E-05		180	9.75166666666667E-05
100	200	5.863	9.77166666666667E-05		200	9.77166666666667E-05
110	220	6.183	0.00010305		220	0.00010305
120	240	6.388	0.000106466666666667		240	0.000106466666666667
130	260	6.592	0.000109866666666667		260	0.000109866666666667
140	280	6.815	0.000113583333333333		280	0.000113583333333333
150	300	6.987	0.00011645		300	0.00011645
160	320	7.167	0.00011945		320	0.00011945
170	340	7.356	0.0001226		340	0.0001226
180	360	7.54	0.000125666666666667		360	0.000125666666666667

## Sheet2
Δh, мм	P, Па	Q, л/мин	Q, м^3/ч		x	y		x	y	x*x	y*y	x*y
5	10	1.311	0.00002185		10	0.00002185		10	0.00002185	100	4.774225E-10	0.0002185
10	20	2.369	3.94833333333333E-05		20	3.94833333333333E-05		20	3.94833333333333E-05	400	1.55893361111111E-09	0.000789666666666667
15	30	3.424	5.70666666666667E-05		30	5.70666666666667E-05		30	5.70666666666667E-05	900	3.25660444444444E-09	0.001712
20	40	4.952	8.25333333333333E-05		40	8.25333333333333E-05		40	8.25333333333333E-05	1600	6.81175111111111E-09	0.00330133333333333
25	50	6.029	0.000100483333333333		50	0.000100483333333333		50	0.000100483333333333	2500	1.00969002777778E-08	0.00502416666666667
30	60	6.895	0.000114916666666667		60	0.000114916666666667		30	6.02833333333333E-05	1100	4.44032238888889E-09	0.00220913333333333
40	80	8.151	0.00013585		80	0.00013585
50	100	8.766	0.0001461		100	0.0001461
60	120	9.3	0.000155		120	0.000155
70	140	9.888	0.0001648		140	0.0001648
80	160	10.522	0.000175366666666667		160	0.000175366666666667
90	180	11.15	0.000185833333333333		180	0.000185833333333333
100	200	11.806	0.000196766666666667		200	0.000196766666666667
110	220	12.477	0.00020795		220	0.00020795
120	240	13.02	0.000217		240	0.000217
130	260	13.653	0.00022755		260	0.00022755
140	280	14.219	0.000236983333333333		280	0.000236983333333333

## Sheet3
P, Па	l, м
80	0.5
58	0.4
74	0.3
42	0.115

## Sheet4
P, Па	l, м
40	0.5
36	0.4
24	0.3
26	0.115